- 采购需求

一、项目概况

项目位于石台县仁里镇同心村。

二、服务需求及技术要求

1、服务工作内容

本次招标范围为石台县农民工返乡创业园建设项目修建性详细规划服务，本次项目修建性详细服务范围为：包括但不限于科技孵化园、冷链物流园、石台县农民工返乡创业园建设项目（主要建设内容为新建园区内钢结构厂房、建设物流仓储用房、建设综合服务楼、辅助用房（门卫、泵房、配电房）同时对建设道路、停车场、给排水、供配电、绿化环保等所有必要的基础设施等）进行规划设计服务。

2、服务质量要求

按照城市规划编制办法相关技术标准要求编制，达到修建性详细规划深度要求以及石台县自然资源和规划局的要求。

3、服务成果要求

(1)规划说明书

①现状条件分析；

②规划原则和总体构思；

③用地布局；

④空间组织和景观特色要求；

⑤道路和绿地系统规划；

⑥各项专业工程规划及管网综合；

⑦竖向规划；

⑧主要技术经济指标，一般应包括以下各项：

a.总用地面积；

b.总建筑面积；

c.建筑总面积，平均层数；

d.容积率、建筑密度；

e.绿地率。

⑨工程量及投资估算

（2）图纸

①规划地段位置图。标明规划地段在城市的位置以及周围地区的关系；

②规划地段现状图。图纸比例为1／500～1／2000，标明自然地形地貌、道路、绿化、工程管线及各类用地和建筑的范围、性质、层数、质量等；

③规划总平面图。比例尺同上，图上应标明规划建筑、绿地、道路、广场、停车场、河湖水面的位置和范围。

④道路交通规划图。比例尺同上，图上应标明道路的红线位置、横断面，道路交叉点坐标、标高、停车场用地界线；

⑤竖向规划图。比例尺同上，图上标明道路交叉点、变坡点控制高程，室外地坪规划标高；

⑥单项或综合工程管网规划图。比例尺同上，图上应标明各类市政公用设施管线的平面位置、管径、主要控制点标高，以及有关设施和构筑物位置；

⑦表达规划设计意图的模型或鸟瞰图。

以上内容，提供书面文本：最终稿5套（包括A3规划说明书+A3彩色文本图册）；成果资料电子版（可编辑）。甲方如需增加成果份数，则按规定费用另计。

4、质量检验标准

达到采购方及相关规范的要求，规划编制成果应确保通过规委会审查通过。

5、付款方式

提供方案后20日内付至合同价款的40%；余款60%待最终成果提交并通过后20日内一次性无息付清。

- 服务时间

- 合同签订后60天内完成规划项目成果文件，并配合报审报批相关工作。